obrazac Z09. ZAHTJEV za trajni pogon proizvođača Molim da izvršite priključenje proizvodnog objekta na distributivnu mrežu za potrebe trajnog pogona i paralelnog rada sa distributivnom mrežom. ##### PODNOSILAC ZAHTJEVA - PROIZVOĐAČ Ime i prezime proizvođača (fizičko lice)/Naziv proizvođača (pravno lice): ................................................................. Mjesto i adresa prebivališta-sjedišta: ......................................... Kontakt telefon podnosioca zahtjeva: ........................................ Kontakt e-mail: ........................................................................... Identifikacioni broj: .................................................................... - ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST - Broj: ..............................., Datum izdavanja: ................................... ###### PODACI O PROIZVODNOM OBJEKTU Naziv proizvodnog objekta: .......................................................................................................................................... Lokacija proizvodnog objekta (grad/općina i adresa): ................................................................................................ Vrsta proizvodnog objekta (mHE, mVE, mTE, mE na biogas, mE na sunčevu energiju): .......................................... Ukupna instalisana snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kVA) Odobrena priključna snaga proizvodnog objekta: ......................................................... (kW) Faktor snage proizvodnog objekta - cos φ = ................. Vrsta generatora: sinhroni asinhroni invertor solarni fotonaponski s invertorom Broj i jedinična snaga generatora: ................................................................................. (kVA/kW) Nazivni napon na pragu generatora: ..............................................................................(kV) Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije: ..........................................(MWh) Planirana godišnja vlastita potrošnja iz distributivne mreže: .........................................(MWh) Osnovni podaci o regulatoru pobude/napona: Osnovni podaci o kondenzatorskom postrojenju (samo za asinhrone generatore i invertore) snaga: ........................(kVAr) Regulacija faktora snage: automatska nije automatska Zahtjevani datum početka trajnog pogona proizvodnog objekta: .............................. PRILOZI - Izvještaj o provedenim ispitivanjima i probnom pogonu sa izjavom da je proizvodni objekat spreman za trajni pogon; - Pogonska uputstva za proizvodni objekat i pripadajuću distributivnu mrežu; - Elaborat podešenja zaštita verifikovan od strane nadležne Elektrodistribucije; - Upotrebna dozvola; - Potpisan ugovor o otkupu električne energije za trajni pogon; - Licenca za proizvodnju električne energije; - Punomoć za podnošenje zahtjeva (ukoliko se zahtjev ne podnosi lično ili putem ovlaštenog lica u pravnom licu); Ostala dokumentacija po potrebi. - NAPOMENA - Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. - Ukoliko je zahtjev podnesen elektronski, Podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti originalni primjerak zahtjeva i potrebnu dokumentaciju (originalni primjerci ili ovjerene kopije), lično ili putem pošte, u roku od 8 dana od dana elektronski podnesenog zahtjeva. Posebne napomene: Primalac zahtjeva Podnosilac zahtjeva ......................................... .................................... /Puno ime i prezime/ /Puno ime i prezime/ Zahtjev primljen u ................................. dana........................... pod brojem ..................